## 10千伏公用线路分布式电源可开放容量
2025年5月曹县供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表
单位：安培、千伏安
序号 | 线路管理单位 | 变电变电站名称 | 变电变电站电压等级 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大反向电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量 | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 桃源供电所 | 110kV夺锦变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104申寨线 | 553 | -15.01 | -2.71% | 6000 | 黄色
2 | 桃源供电所 | 110kV夺锦变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115西杨线 | 553 | -4.62 | -0.84% | 6000 | 黄色
3 | 韩集供电所 | 110kV夺锦变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116大楼线 | 553 | -19.05 | -3.45% | 6000 | 黄色
4 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 014 | 10kV014南环线 | 553 | -34.64 | -6.26% | 7304.57 | 黄色
5 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 015 | 10kV015金牛线 | 553 | -68.13 | -12.32% | 7884.57 | 绿色
6 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 016 | 10kV016酒厂线 | 553 | -55.43 | -10.02% | 7664.57 | 绿色
7 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 017 | 10kV017紫郡城线 | 400 | -16.17 | -4.04% | 5129.6 | 黄色
8 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 018 | 10kV018淮河线 | 553 | -10.97 | -1.98% | 6894.57 | 黄色
9 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110漓江线 | 400 | -74.48 | -18.62% | 6139.6 | 绿色
10 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111八里湾线 | 300 | -13.28 | -4.43% | 3867.2 | 黄色
11 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112孙楼线 | 550 | 94.11 | 17.11% | 5038.2 | 黄色
12 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114宏宇Ⅱ线 | 300 | -28.87 | -9.62% | 4137.2 | 黄色
13 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115仝店线 | 550 | 12.12 | 2.2% | 6458.2 | 黄色
14 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116镇开线 | 550 | -85.45 | -15.54% | 8148.2 | 绿色
15 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118化工线 | 550 | -77.94 | -14.17% | 8018.2 | 绿色
16 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120城内线 | 445 | -47.34 | -10.64% | 6215.18 | 绿色
17 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121五里墩线 | 445 | -92.96 | -20.89% | 7005.18 | 绿色
18 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122城东线 | 445 | -31.18 | -7.01% | 5935.18 | 黄色
19 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV东郊变电站 | 110kV | 0123 | 10kV0123棉纺线 | 445 | -66.97 | -15.05% | 6555.18 | 绿色
20 | 青岗集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105永明线 | 553 | -21.94 | -3.97% | 0 | 红色
21 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107宴庄线 | 553 | -69.86 | -12.63% | 0 | 红色
22 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108司庙线 | 553 | -16.17 | -2.92% | 0 | 红色
23 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0117 | 10kV0117商青Ⅱ线 | 553 | -28.29 | -5.12% | 0 | 红色
24 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0119 | 10kV0119祥云线 | 553 | -123.56 | -22.34% | 0 | 红色
25 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120新智源线 | 553 | -77.37 | -13.99% | 0 | 红色
26 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121孵化园线 | 553 | -74.48 | -13.47% | 0 | 红色
27 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122张堂线 | 553 | -83.72 | -15.14% | 0 | 红色
28 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV荷莲变电站 | 110kV | 0128 | 10kV0128商青Ⅰ线 | 553 | -71.59 | -12.95% | 0 | 红色
29 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4803 | 10kV4803华府线 | 553 | -21.94 | -3.97% | 7084.57 | 黄色
30 | 曹县客户服务中心本部 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4805 | 10kV4805商都线 | 553 | -21.94 | -3.97% | 7084.57 | 黄色
31 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4806 | 10kV4806西顺河线 | 553 | 120.67 | 21.82% | 4454.572 | 黄色
32 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 4808 | 10kV4808城北线 | 553 | -164.55 | -29.76% | 9554.57 | 绿色
33 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48010 | 10kV48010工业线 | 553 | -162.82 | -29.44% | 9524.57 | 绿色
34 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48013 | 10kV48013苗庄线 | 445 | -32.33 | -7.27% | 5955.18 | 黄色
35 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48015 | 10kV48015绿城线 | 646 | -5.77 | -0.89% | 7932.1 | 黄色
36 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48016 | 10kV48016天润线 | 553 | -24.25 | -4.39% | 7124.57 | 黄色
37 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV纪楼变电站 | 110kV | 48018 | 10kV48018环岛线 | 553 | -52.54 | -9.5% | 7614.57 | 黄色
38 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104幸福线 | 553 | -68.71 | -12.42% | 7894.57 | 绿色
39 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105德嘉线 | 553 | -128.75 | -23.28% | 8934.57 | 绿色
40 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107安置Ⅱ线 | 553 | -51.39 | -9.29% | 7594.57 | 黄色
41 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109城北Ⅱ线 | 553 | -99.31 | -17.96% | 8424.57 | 绿色
42 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111联络Ⅱ线 | 553 | -44.46 | -8.04% | 7474.57 | 黄色
43 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121长江东线 | 553 | -21.94 | -3.97% | 7084.57 | 黄色
44 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122致远线 | 553 | -86.03 | -15.56% | 8194.57 | 绿色
45 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0125 | 10kV0125工业Ⅱ线 | 553 | -6.93 | -1.25% | 6824.57 | 黄色
46 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV金沙变电站 | 110kV | 0127 | 10kV0127德嘉Ⅱ线 | 553 | -8.08 | -1.46% | 6844.57 | 黄色
47 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 019 | 10kV019文化线 | 552 | -68.71 | -12.42% | 6692.45 | 黄色
48 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110新区Ⅲ线 | 552 | -104.5 | -18.93% | 8502.45 | 绿色
49 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111鸭绿江线 | 550 | -148.96 | -27.08% | 9248.2 | 绿色
50 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112青龙线 | 550 | -25.98 | -4.72% | 2638.2 | 黄色
51 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114汉高线 | 550 | -128.75 | -23.41% | 3648.2 | 黄色
52 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118五台山Ⅱ线 | 553 | 34.06 | 6.16% | 6114.57 | 黄色
53 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122青北线 | 553 | -151.85 | -27.46% | 4084.572 | 黄色
54 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0123 | 10kV0123泰山线 | 553 | -53.12 | -9.61% | 4414.572 | 黄色
55 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0124 | 10kV0124鲁牛线 | 552 | -94.11 | -17.05% | 8322.45 | 绿色
56 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV龙跃变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126青岛线 | 550 | -45.61 | -8.29% | 6358.2 | 黄色
57 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 015 | 10kV015开发区线 | 553 | -22.52 | -4.07% | 0 | 红色
58 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 017 | 10kV017爱伦Ⅱ线 | 553 | -31.18 | -5.64% | 0 | 红色
59 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 018 | 10kV018镇西线 | 501 | -204.39 | -40.8% | 0 | 红色
60 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 019 | 10kV019吕庄线 | 553 | -122.98 | -22.24% | 0 | 红色
61 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 0119 | 10kV0119岳庄线 | 400 | 88.34 | 22.08% | 0 | 红色
62 | 普连集供电所 | 曹县公司110kV青菏变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122和圆线 | 553 | -6.93 | -1.25% | 0 | 红色
63 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102鲁庄Ⅱ线 | 553 | -8.08 | -1.46% | 6844.572 | 黄色
64 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105仲堤圈线 | 553 | -105.66 | -19.11% | 8534.572 | 绿色
65 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106杨堂Ⅱ线 | 553 | 146.65 | 26.52% | 4164.572 | 黄色
66 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107孔庄线 | 553 | 4.04 | 0.73% | 6634.572 | 黄色
67 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108鲁庄线 | 553 | -94.11 | -17.02% | 8334.572 | 绿色
68 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111袁庄线 | 553 | -40.42 | -7.31% | 7404.572 | 黄色
69 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113胡庄线 | 553 | -6.35 | -1.15% | 6814.572 | 黄色
70 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115杨堂线 | 553 | 14.43 | 2.61% | 6454.572 | 黄色
71 | 邵庄供电所 | 曹县公司110kV邵庄变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116王厂线 | 553 | -94.69 | -17.12% | 8344.572 | 绿色
72 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105湘江线 | 550 | -47.34 | -8.61% | 7488.2 | 黄色
73 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106八里店线 | 550 | -45.03 | -8.19% | 7448.2 | 黄色
74 | 郑庄供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107王吕集线 | 550 | -30.6 | -5.56% | 6886.2 | 黄色
75 | 郑庄供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108董庄线 | 550 | 35.8 | 6.51% | 6048.2 | 黄色
76 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109倪西线 | 550 | 47.34 | 8.61% | 5848.2 | 黄色
77 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110西环Ⅰ线 | 553 | -106.81 | -19.32% | 8378.57 | 绿色
78 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111西环Ⅱ线 | 553 | -61.78 | -11.17% | 7774.57 | 绿色
79 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112富民线 | 553 | 13.28 | 2.4% | 6474.57 | 黄色
80 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113汉江线 | 553 | -13.86 | -2.51% | 6944.57 | 黄色
81 | 魏湾供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116焦楼线 | 553 | -16.17 | -2.92% | 6984.57 | 黄色
82 | 魏湾供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0117 | 10kV0117蒋庄线 | 553 | 38.68 | 7% | 6034.57 | 黄色
83 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118崔河线 | 553 | 61.2 | 11.07% | 5514.572 | 黄色
84 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126酒厂Ⅱ线 | 550 | -27.71 | -5.04% | 7148.2 | 黄色
85 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0127 | 10kV0127南环Ⅱ线 | 550 | -61.78 | -11.23% | 7682.2 | 绿色
86 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0128 | 10kV0128山东线 | 550 | -84.3 | -15.33% | 7702.2 | 绿色
87 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV石河变电站 | 110kV | 0129 | 10kV0129周河线 | 553 | 13.28 | 2.4% | 6474.57 | 黄色
88 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0101 | 10kV0101安蔡楼线 | 553 | 19.05 | 3.45% | 6374.572 | 黄色
89 | 闫店楼供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102孙钢线 | 553 | 83.72 | 15.14% | 5254.572 | 黄色
90 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103孙老家西线 | 330 | 5.77 | 1.75% | 3900.92 | 黄色
91 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104孙老家北线 | 553 | 222.86 | 40.3% | 2844.572 | 黄色
92 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106孙龚线 | 553 | 2.89 | 0.52% | 6654.572 | 黄色
93 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109孙西Ⅱ线 | 553 | 271.36 | 49.07% | 2004.572 | 黄色
94 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110火神台线 | 553 | -69.28 | -12.53% | 7904.572 | 绿色
95 | 孙老家供电所 | 曹县公司110kV孙老家变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111安蔡楼Ⅱ线 | 553 | -19.63 | -3.55% | 7044.572 | 黄色
96 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106赣江线 | 553 | -117.78 | -21.3% | 8744.572 | 绿色
97 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107站前线 | 553 | -95.84 | -17.33% | 8364.572 | 绿色
98 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108闽江线 | 553 | -102.77 | -18.58% | 8484.572 | 绿色
99 | 曹城供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109银香线 | 553 | -38.68 | -7% | 7374.572 | 黄色
100 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113新城线 | 553 | -32.91 | -5.95% | 7274.572 | 黄色
101 | 城区供电中心 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122名门线 | 553 | -34.64 | -6.26% | 7304.572 | 黄色
102 | 青菏供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0123 | 10kV0123东环线 | 553 | -49.65 | -8.98% | 7564.572 | 黄色
103 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0125 | 10kV0125郝庄线 | 553 | -95.84 | -17.33% | 8364.572 | 绿色
104 | 磐石供电所 | 曹县公司110kV湘江变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126磐石线 | 553 | -4.62 | -0.84% | 6784.572 | 黄色
105 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102车寨线 | 552 | -30.02 | -5.44% | 0 | 红色
106 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103冯寨线 | 552 | -15.01 | -2.72% | 0 | 红色
107 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104蔡口线 | 552 | -13.86 | -2.51% | 0 | 红色
108 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105纸坊线 | 552 | 4.62 | 0.84% | 0 | 红色
109 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107祥福Ⅰ线 | 553 | -154.16 | -27.88% | 0 | 红色
110 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108仓上线 | 445 | -73.33 | -16.48% | 0 | 红色
111 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109丁寨线 | 553 | -74.48 | -13.47% | 0 | 红色
112 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111工业园线 | 553 | -90.65 | -16.39% | 0 | 红色
113 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118张寨线 | 552 | -106.81 | -19.35% | 0 | 红色
114 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120郭小湖线 | 552 | -85.45 | -15.48% | 0 | 红色
115 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121大马王线 | 552 | -53.7 | -9.73% | 0 | 红色
116 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122祥符寨线 | 552 | -74.48 | -13.49% | 0 | 红色
117 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0124 | 10kV0124祥福Ⅱ线 | 552 | -74.48 | -13.49% | 0 | 红色
118 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126祥福Ⅲ线 | 553 | -35.8 | -6.47% | 0 | 红色
119 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0127 | 10kV0127祥福Ⅳ线 | 553 | -48.5 | -8.77% | 0 | 红色
120 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0128 | 10kV0128马坊Ⅰ线 | 553 | -20.79 | -3.76% | 0 | 红色
121 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV祥福变电站 | 110kV | 0129 | 10kV0129马坊Ⅱ线 | 553 | -75.06 | -13.57% | 0 | 红色
122 | 韩集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0101 | 10kV0101韩镇线 | 510 | 8.66 | 1.7% | 0 | 红色
123 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102杨庄线 | 553 | 83.72 | 15.14% | 0 | 红色
124 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103砖镇线 | 553 | 97.58 | 17.64% | 0 | 红色
125 | 青岗集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104仝王庄线 | 553 | 31.76 | 5.74% | 0 | 红色
126 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108砖南线 | 553 | 157.62 | 28.5% | 0 | 红色
127 | 韩集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109韩镇Ⅱ线 | 553 | -27.71 | -5.01% | 0 | 红色
128 | 魏湾供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110闫庄线 | 553 | 43.3 | 7.83% | 0 | 红色
129 | 韩集供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111常东线 | 553 | 105.66 | 19.11% | 0 | 红色
130 | 砖庙供电所 | 曹县公司110kV砖庙变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112砖北线 | 553 | 43.3 | 7.83% | 0 | 红色
131 | 桃源供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103大寨线 | 553 | -134.53 | -24.33% | 0 | 红色
132 | 桃源供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104旧集线 | 553 | -96.42 | -17.44% | 0 | 红色
133 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105韩庄线 | 553 | -25.98 | -4.7% | 0 | 红色
134 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107镇北线 | 553 | -78.52 | -14.2% | 0 | 红色
135 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108白茅线 | 553 | -20.79 | -3.76% | 0 | 红色
136 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109秦寨线 | 553 | -60.62 | -10.96% | 0 | 红色
137 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112镇中线 | 553 | -60.62 | -10.96% | 0 | 红色
138 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113镇东线 | 445 | -97.58 | -21.93% | 0 | 红色
139 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114机关线 | 330 | -87.18 | -26.42% | 0 | 红色
140 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115庄工线 | 445 | -112.59 | -25.3% | 0 | 红色
141 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116镇南线 | 553 | -41.57 | -7.52% | 0 | 红色
142 | 桃源供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0117 | 10kV0117常岗线 | 553 | -78.52 | -14.2% | 0 | 红色
143 | 庄寨供电所 | 曹县公司110kV庄寨变电站 | 110kV | 0118 | 10kV0118王庄线 | 553 | -78.52 | -14.2% | 0 | 红色
144 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103新村线 | 553 | 34.06 | 6.16% | 0 | 红色
145 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106古营线 | 553 | 40.99 | 7.41% | 4688.572 | 黄色
146 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109安北线 | 330 | 72.75 | 22.04% | 2569.92 | 黄色
147 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV安仁集变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111安南线 | 403 | 154.16 | 38.25% | 1406.972 | 黄色
148 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104傅庄线 | 553 | -36.37 | -6.58% | 0 | 红色
149 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105伊庄线 | 553 | 4.62 | 0.84% | 0 | 红色
150 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106米庄线 | 553 | -28.29 | -5.12% | 0 | 红色
151 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111油房线 | 553 | 4.62 | 0.84% | 0 | 红色
152 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0115 | 10kV0115侯家线 | 553 | 39.84 | 7.2% | 0 | 红色
153 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0116 | 10kV0116马楼线 | 553 | 42.15 | 7.62% | 0 | 红色
154 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV常乐集变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118前王线 | 553 | 51.39 | 9.29% | 0 | 红色
155 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105武桥口线 | 553 | 51.96 | 9.4% | 5258.572 | 黄色
156 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106官庄线 | 553 | 125.29 | 22.66% | 4130.572 | 黄色
157 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107许口线 | 553 | 61.78 | 11.17% | 4516.572 | 黄色
158 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112尹潭线 | 553 | 42.15 | 7.62% | 0 | 红色
159 | 古营集供电所 | 曹县公司35kV古营集变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114寨上线 | 553 | 13.28 | 2.4% | 5699.522 | 黄色
160 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101阎北线 | 553 | 2.89 | 0.52% | 6654.572 | 黄色
161 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104阎店楼线 | 352 | 79.1 | 22.47% | 2897.648 | 黄色
162 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105刘集线 | 352 | 25.98 | 7.38% | 3817.648 | 黄色
163 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0113 | 10kV0113钢化线 | 553 | 3.46 | 0.63% | 6644.572 | 黄色
164 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV何楼变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114大集线 | 553 | 15.01 | 2.71% | 6444.572 | 黄色
165 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102侯东线 | 553 | -25.98 | -4.7% | 7154.572 | 黄色
166 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103金庄线 | 553 | 68.13 | 12.32% | 5524.572 | 黄色
167 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112侯西Ⅱ线 | 553 | 53.7 | 9.71% | 5774.572 | 黄色
168 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0113 | 10kV0113侯北线 | 445 | 88.91 | 19.98% | 3855.18 | 黄色
169 | 侯集供电所 | 曹县公司35kV侯集变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114侯西线 | 553 | -2.89 | -0.52% | 6754.572 | 黄色
170 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103梁东线 | 553 | -5.77 | -1.04% | 6804.572 | 黄色
171 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104梁西线 | 352 | 13.86 | 3.94% | 4027.648 | 黄色
172 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106梁南线 | 553 | 10.97 | 1.98% | 6514.572 | 黄色
173 | 邵庄供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108朱洪庙线 | 553 | 32.33 | 5.85% | 6144.572 | 黄色
174 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110梁北线 | 352 | -110.85 | -31.49% | 6187.648 | 绿色
175 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111后刘线 | 553 | -39.84 | -7.2% | 7394.572 | 黄色
176 | 邵庄供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112赵坝线 | 553 | 21.36 | 3.86% | 6334.572 | 黄色
177 | 梁堤头供电所 | 曹县公司35kV梁堤头变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114张堤口线 | 553 | -17.32 | -3.13% | 7004.572 | 黄色
178 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101程河线 | 553 | -22.52 | -4.07% | 7094.57 | 黄色
179 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102莘冢集线 | 553 | -43.88 | -7.93% | 7464.57 | 黄色
180 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103王庄寨线 | 553 | -53.7 | -9.71% | 7634.57 | 黄色
181 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104华南线 | 465 | -52.54 | -11.3% | 6477.66 | 绿色
182 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105李新庄线 | 553 | -256.93 | -46.46% | 1024.572 | 黄色
183 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108普连集线 | 553 | 58.89 | 10.65% | 5561.37 | 黄色
184 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110普南线 | 553 | -19.63 | -3.55% | 6520.752 | 黄色
185 | 普连集供电所 | 曹县公司35kV隆华变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111隆西线 | 553 | 0 | 0% | 6704.57 | 黄色
186 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102韩集线 | 550 | -2.89 | -0.52% | 0 | 红色
187 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103桃源线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
188 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104常庙线 | 403 | -54.85 | -13.61% | 0 | 红色
189 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106马韩Ⅱ线 | 553 | -10.97 | -1.98% | 0 | 红色
190 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108马寨线 | 553 | -61.78 | -11.17% | 0 | 红色
191 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110马桃线 | 553 | -58.41 | -10.24% | 0 | 红色
192 | 桃源供电所 | 曹县公司35kV马寨变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112李寨线 | 550 | -112.12 | -28.54% | 0 | 红色
193 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102朱老家线 | 553 | 34.06 | 6.16% | 6114.572 | 黄色
194 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106武东线 | 550 | -105.66 | -19.21% | 8498.2 | 绿色
195 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107青西线 | 553 | 20.79 | 3.76% | 6344.572 | 黄色
196 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108青工线 | 445 | -50.23 | -11.29% | 6265.18 | 绿色
197 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109复程线 | 553 | -89.49 | -16.18% | 8254.572 | 绿色
198 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110牧源Ⅱ线 | 553 | -4.04 | -0.73% | 6774.572 | 黄色
199 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV青固集变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111古楼线 | 553 | -155.31 | -28.09% | 9000 | 绿色
200 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101东武线 | 553 | 0.58 | 0.1% | 0 | 红色
201 | 青岗集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103焦王庄线 | 352 | 242.49 | 68.89% | 0 | 红色
202 | 青岗集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108青岗集线 | 553 | 225.75 | 40.82% | 0 | 红色
203 | 青岗集供电所 | 曹县公司35kV申楼变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109杨集线 | 553 | 180.72 | 32.68% | 0 | 红色
204 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0130 | 10kV0130苏西线 | 400 | 27.14 | 6.78% | 4379.6 | 黄色
205 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0129 | 10kV0129东张楼线 | 400 | -0.58 | -0.14% | 4859.6 | 黄色
206 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0128 | 10kV0128苗楼线 | 553 | -1.73 | -0.31% | 6734.572 | 黄色
207 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0127 | 10kV0127仵破楼线 | 400 | 38.11 | 9.53% | 4189.6 | 黄色
208 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0119 | 10kV0119祝楼线 | 400 | 32.33 | 8.08% | 4289.6 | 黄色
209 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118于庄线 | 553 | 262.7 | 47.5% | 2154.572 | 黄色
210 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV苏集变电站 | 35kV | 0117 | 10kV0117苏东线 | 553 | 55.43 | 10.02% | 5744.572 | 黄色
211 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101郭庄线 | 553 | 22.52 | 4.07% | 6254.572 | 黄色
212 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102季集线 | 553 | 8.66 | 1.57% | 6554.57 | 黄色
213 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105马庄线 | 553 | -3.46 | -0.63% | 6764.57 | 黄色
214 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106张庄线 | 553 | -42.15 | -7.62% | 7434.57 | 黄色
215 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107智慧线 | 553 | -185.91 | -33.62% | 9924.57 | 绿色
216 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110景庙线 | 553 | -184.18 | -33.31% | 9894.57 | 绿色
217 | 王集供电所 | 曹县公司35kV王集变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118景庙Ⅱ线 | 553 | -51.39 | -9.29% | 7594.57 | 黄色
218 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101中心线 | 553 | -65.82 | -11.9% | 0 | 红色
219 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102魏东线 | 553 | -38.68 | -7% | 0 | 红色
220 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104楼庄线 | 553 | -88.91 | -16.08% | 0 | 红色
221 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105范庄线 | 553 | 123.56 | 22.34% | 0 | 红色
222 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108田集线 | 553 | 45.61 | 8.25% | 0 | 红色
223 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109李庙线 | 553 | -12.12 | -2.19% | 0 | 红色
224 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110忠义线 | 553 | 42.73 | 7.73% | 0 | 红色
225 | 魏湾供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111魏西线 | 553 | -122.4 | -22.13% | 0 | 红色
226 | 韩集供电所 | 曹县公司35kV魏湾变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112常南线 | 553 | 18.48 | 3.34% | 0 | 红色
227 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102故道线 | 553 | 65.82 | 11.9% | 5564.572 | 黄色
228 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103昊阳线 | 553 | 65.24 | 11.8% | 5574.572 | 黄色
229 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104牧源线 | 553 | -176.67 | -31.95% | 9000 | 绿色
230 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106青南线 | 553 | 4.04 | 0.73% | 6634.572 | 黄色
231 | 孙老家供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107仵北Ⅱ线 | 553 | 27.71 | 5.01% | 6224.572 | 黄色
232 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108故道Ⅱ线 | 553 | 69.28 | 12.53% | 5504.572 | 黄色
233 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111南李集北线 | 553 | 57.16 | 10.34% | 5714.572 | 黄色
234 | 仵楼供电所 | 曹县公司35kV仵楼变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112仵北线 | 553 | 19.05 | 3.45% | 6374.572 | 黄色
235 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103龚楼线 | 445 | 103.93 | 23.35% | 3595.18 | 黄色
236 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104苏南线 | 445 | 61.2 | 13.75% | 4335.18 | 黄色
237 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105朱老家Ⅱ线 | 553 | 51.39 | 9.29% | 5814.572 | 黄色
238 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108大王庄线 | 553 | 103.93 | 18.79% | 4904.572 | 黄色
239 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109龚西线 | 553 | 104.5 | 18.9% | 4894.572 | 黄色
240 | 苏集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111林庄Ⅱ线 | 553 | 17.9 | 3.24% | 6394.572 | 黄色
241 | 青固集供电所 | 曹县公司35kV武海变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112韦楼线 | 553 | -61.2 | -11.07% | 7764.572 | 绿色
242 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102谢道口线 | 553 | 57.74 | 10.44% | 0 | 红色
243 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103郑东线 | 553 | -28.87 | -5.22% | 0 | 红色
244 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106邵北线 | 330 | 16.74 | 5.07% | 0 | 红色
245 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110李庄线 | 403 | 15.01 | 3.72% | 0 | 红色
246 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111水库线 | 553 | 83.72 | 15.14% | 0 | 红色
247 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112冯庄线 | 553 | -40.99 | -7.41% | 0 | 红色
248 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0113 | 10kV0113高堤圈线 | 553 | -105.08 | -19% | 0 | 红色
249 | 闫店楼供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114万柳线 | 553 | -34.64 | -6.26% | 0 | 红色
250 | 郑庄供电所 | 曹县公司35kV郑庄变电站 | 35kV | 0117 | 10kV0117豆堂线 | 553 | 30.02 | 5.43% | 0 | 红色