## Sheet1
曹县城区用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第 1季度）
监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提 示及安全饮水建议
山东路南关社区 | 曹县睿源水务发展有限公司 | 曹县疾控中心 | 曹县疾控中心及巨野县检测检验中心 | 3月 27—31日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，PH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度，耗氧量，砷，镉，铬，铅，汞，硒，氟化物，硝酸盐，三氯甲烷，菌落总数，总大肠菌群，耐热大肠菌群，游离余氯） | 达标 | 无 | 科学饮水
青荷路执法局
青岛路惠民小区
曹邵路民喜中学
火车站路税务服务大厅
健康家园
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。