## Sheet1
曹县城区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年第 1季度）
监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提 示及安全饮水建议
阳光城市党群服务中心 | 曹县正源水务有限公司 | 曹县疾控中心 | 曹县疾控中心 | 2025/03/17至2025/03/27 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标 | 达标 | 无 | 科学饮水
大唐世纪城南区
田庄东兽医门诊
城市之光快递收发点
喜地城超市南门
实验中学东闻豪书店
山东路简美家具
盛世东方西门
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。