## Sheet1
曹县应急管理局2025年7月行政执法结果公示
序号 | 日期 | 执法类型 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实及执法结果 | 设定、行使依据 | 实施主体
| 2025-07-01 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕115号 | 曹县常洼加油站 | 对危险化学品经营企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员潘全威、郭会江在该站负责人王一旭的陪同下，对该站进行现场检查，发现问题和隐患如下：1.未按《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款规定对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测或者检查（人体静电释放器损坏、静电杰释放仪损坏）；2.未按《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（带电作业用绝缘手套）；3.罐区内有杂物存放。针对第1-3项问题下达了《责令限期整改指令书》，针对第1-2项问题拟进行立案查处。 |  | 曹县应急管理局
2 | 2025-07-01 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕114号 | 菏泽林森家庭用品有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日执法人员刘传方,曹青忠，对企业进行了执法检查，该企业安全负责人陪同检查，情况如下：1、生产一车间北墙一处配电箱盖板脱落；2、生产二车间有临时用电现象；3、未提供2025年应急演练计划；4、未提供劳动防护用品发放记录； 针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
3 | 2025-07-01 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕117号 | 曹县文庆加油站 | 对危险化学品经营企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员郭会江、潘全威在该站负责人张卫青的陪同下，对该站进行现场检查，发现问题和隐患如下：1.未按《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款规定对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测或者检查（人体静电释放器损坏、静电接地报警仪损坏）；2.未按《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（带电作业用绝缘手套）；3.站房内临时用电未及时拆除。针对第1-3项问题下达了《责令限期整改指令书》，针对第1-2项问题拟进行立案查处。 |  | 曹县应急管理局
4 | 2025-07-03 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕119号 | 菏泽大自然家居用品有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日执法人员王辉辉,张华领，对企业进行了执法检查，该企业赵传杰陪同检查，情况如下：1.配电箱未设置静电跨接；2.消防栓周围有杂物遮挡应及时清理；3.灭火器未定期巡检；4.配电箱损坏应及时更换；5.灭火器周围有杂物应及时清理。针对第1-5项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
5 | 2025-07-03 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕118号 | 曹县利昌烟花爆竹销售有限公司 | 对烟花爆竹批发企业企业的监督检查 | 2025年7月3日，县应急管理局执法人员在主要负责人尹利昌陪同下对你企业进行安全检查时发现你企业：1.2号库温湿度记录表未及时填写；2.2号库房内有杨棉应及时清理；3.入库安全管理须知应张贴在醒目位置。针对第1-3项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
6 | 2025-07-04 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕120号 | 曹县同发食品有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员在企业安全管理人员潘超杰的陪同下，对该企业进行现场检查，发现问题和隐患如下：1.污水处理管道泵缺少接地防护措施；2.污水处理池配电柜门未采取跨接措施；3.未提供有限空间作业专题培训考核记录；4.未提供有限空间事故现场处置方案。针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
7 | 2025-07-04 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕125号 | 菏泽磐石水泥有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员在企业安全负责人魏涛的陪同下对该企业进行安全检查时，发现该企业问题和隐患如下：1、应急预案批准页未加盖公章并注明日期；2、未提供2025年演练计划；3、研磨车间内灭火器未成组摆放；4、未提供劳动防护用品发放记录。针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
8 | 2025-07-05 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕116号 | 曹县紫山罐头食品有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员尹国英、曹培珍在企业安全负责人孙中来的陪同下，对该企业进行现场检查，发现问题和隐患如下：1.沉淀池有限空间警示标识老化褪色；2.挤泥机处电源柜内设置插座；3.挤泥机临时插座未采取保护措施。针对第1-3项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
9 | 2025-07-10 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕121号 | 曹县宇光工艺品有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日执法人员曹青忠,刘传方，对企业进行了执法检查，该企业陈艳的陪同检查，情况如下：1、包装车间临时用电及时改善；；2、包装车间应急救援器材被杂物阻挡应及时清理；3、未提供2025年应急救援演练计划；4、生产安全救援预案主要负责人未签字。针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》. |  | 曹县应急管理局
10 | 2025-07-10 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕122号 | 曹县位湾镇桥头加油站 | 对危险化学品经营企业的监督检查 | 2025年7月10日，县执法人员在对曹县位湾镇桥头加油站进行安全检查时发现该站：1.未按《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（加油员张李敏、张二利、李英、高美玲配备的鞋不符合GB2148-2020《足部防护安全鞋国家标准》无防静电标志、无厂家信息等）；2.加油机防撞柱松动应及时维修。针对第1-2项问题下达了《责令限期整改指令书》，针对第1项问题拟进行立案查处。 |  | 曹县应急管理局
11 | 2025-07-10 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕123号 | 曹县魏湾三兄弟加油站 | 对危险化学品经营企业的监督检查 | 2025年7月10日，县执法人员在对曹县魏湾三兄弟加油站进行安全检查时发现该站：1.未按《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（加油员武倩、周丹丹、张作玲、刘香云未配备符合GB2148-2020《足部防护安全鞋国家标准》的防静电鞋）；2.灭火器未定期巡检。针对第1-2项问题下达了《责令限期整改指令书》，针对第1项问题拟进行立案查处。 |  | 曹县应急管理局
12 | 2025-07-17 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕127号 | 山东福林新材料科技有限公司 | 对危险化学品生产企业的监督检查 | 2025年7月17日，菏泽市应急管理局执法人员杨明等和专家马哲在该企业安全负责人李颜博的陪同下对该企业进行执法检查发现该企业问题和隐患如下：1.企业重大危险源罐区可燃气体报警器和静电释放器接地均未引只接地；2.喷现场使用6#甲醛罐，未按照要求设置紧急备用管；3.控制室内工艺DCO和SIS时间不一致；4.甲醛罐区内多处存在绿植。针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
13 | 2025-07-18 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕124号 | 菏泽科腾生物科技有限公司 | 对危险化学品生产企业的监督检查 | 2025年7月17日，菏泽市应急管理局执法人员杨明等和专家马哲在该企业安全负责人李广佑的陪同下对该企业进行执法检查，移交了发现的问题和隐患5项，建议立案处罚2项，我局执法人员于2025年7月18日进行现场核查，情况属实，并对该2项违法行为进行立案处罚：1.违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定，安全设备的检测、改造、安装、使用、报废不符合国家标准或者行业标准（现场环氧乙烷罐顶控制阀未投用）；2.未按《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款规定对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测或者检查（重大危险源罐区可燃气体报警器未按照要求通电）；3.重大危险源罐区重型防护服未放置在指定位置；4.企业现在未按照要求摆放工艺卡片；5.环氧乙烷南侧罐区顶部安全阀铅封破损。针对第1项问题下达了《现场措施决定书》，针对第2-5项问题下达了《责令限期整改指令书》，针对第1、2项问题拟进行立案查处。 |  | 曹县应急管理局
14 | 2025-07-22 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕128号 | 菏泽市曹县青固集镇天时加油站 | 对危险化学品经营企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员在企业安全负责人朱建军的陪同下对该企业进行安全检查时，发现该企业问题和隐患如下：1、根据《山东省生产安全事故应急办法》第三十三条第二项规定高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练（2024年度只有一次专项应急演练记录）；2、配电间未安装挡鼠板；3、配电间有杂物应及时清理；4、卸油口未及时上锁。针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》，针对第1项问题拟进行立案查处。 |  | 曹县应急管理局
15 | 2025-07-23 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕126号 | 曹县新润木艺有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员在企业主要负责人王陈国的陪同下对该企业进行安全检查时，发现该企业问题和隐患如下：1.生产车间临时用电未及时拆除；2.喷漆房北侧消防栓柜门损坏；3.包装车间东侧应急照明灯未按要求安装。针对第1-3项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
16 | 2025-07-25 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕129号 | 曹县长行印染有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员尹国英、曹培珍在企业安全负责人张书阳的陪同下，对该企业进行现场检查，发现问题和隐患如下：1.叉车操作工驾驶员未正确佩戴安全带；2.有限空间作业人员电动长管送风呼吸器和气体检测仪器操作不熟练；3.烘干箱电气配电箱临近未采取防高温烫伤电源导线措施；4.企业未提供有限空间作业安全操作规程。针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
17 | 2025-07-25 | 行政检查 | (鲁菏曹) 应急检查〔2025〕130号 | 山东省鑫银康食品有限公司 | 对一般工贸企业的监督检查 | 当日，县应急管理局执法人员尹国英、曹培珍在企业负责人季志强的陪同下，对该企业进行现场检查，发现问题和隐患如下：1.污水沉淀池有限空间安全警示标志被转运框遮挡；2.污水处理站泵房动力柜断路器未设置隔弧挡板；3.污水处理站泵房动力柜柜门与柜体未跨接；4.污水处理曝气池扶梯入口处锁未锁闭。针对第1-4项问题下达了《责令限期整改指令书》。 |  | 曹县应急管理局
18 | 2025-07-10 | 行政处罚 | (鲁菏曹) 应急罚〔2025〕21号 | 曹县文庆加油站 | 对安全设备未进行经常性维护、保养和定期检测的处罚；对未为从业人员提供符合国家标准、行业标准或者地方标准的劳动防护用品的处罚 | 1.生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测或者检查的。（人体静电释放器损坏、静电接地报警仪损坏）；2.生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。决定给予 1.罚款贰万元整；2.罚款伍仟元整，分别裁量、合并处罚款贰万伍仟元（￥25000）整 的行政处罚。 | 以上事实违反了1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”、2.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。” 的规定， 依据 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；”；2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。”，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（裁量细则） 第19号第B档、第22号第A档 的规定 | 曹县应急管理局
19 | 2025-07-10 | 行政处罚 | (鲁菏曹) 应急罚〔2025〕20号 | 曹县常洼加油站 | 对安全设备未进行经常性维护、保养和定期检测的处罚；对未为从业人员提供符合国家标准、行业标准或者地方标准的劳动防护用品的处罚 | 1.生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测或者检查的。（人体静电释放器损坏、静电接地报警仪损坏）；2.生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。决定给予 1.罚款贰万元整；2.罚款伍仟元整，分别裁量、合并处罚款贰万伍仟元（￥25000）整 的行政处罚。 | 以上事实违反了1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”、2.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。” 的规定， 依据 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；”；2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。”，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（裁量细则） 第19号第B档、第22号第A档 的规定 | 曹县应急管理局
20 | 2025-07-21 | 行政处罚 | (鲁菏曹) 应急罚〔2025〕23号 | 曹县魏湾三兄弟加油站 | 对未为从业人员提供符合国家标准、行业标准或者地方标准的劳动防护用品的处罚 | 2025年7月10日，县执法人员在对曹县魏湾三兄弟加油站进行安全检查时发现该站：未按《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（加油员武倩、周丹丹、张作玲、刘香云未配备符合GB2148-2020《足部防护安全鞋国家标准》的防静电鞋）。决定给予 罚款贰万伍仟元（￥25000）整 的行政处罚。 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用” 的规定， 依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五）项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的”，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（裁量细则） 第22号第B档 的规定 | 曹县应急管理局
21 | 2025-07-21 | 行政处罚 | (鲁菏曹) 应急罚〔2025〕22号 | 曹县位湾镇桥头加油站 | 对未为从业人员提供符合国家标准、行业标准或者地方标准的劳动防护用品的处罚 | 2025年7月10日，县执法人员在对曹县位湾镇桥头加油站进行安全检查时发现该站：未按《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（加油员张李敏、张二利、李英、高美玲配备的鞋不符合GB2148-2020《足部防护安全鞋国家标准》无防静电标志、无厂家信息等）。决定给予 罚款贰万伍仟元（￥25000）整 的行政处罚。 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用” 的规定， 依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五)项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的”，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（裁量细则） 第22号第B档 的规定 | 曹县应急管理局
22 | 2025-07-28 | 行政处罚 | (鲁菏曹) 应急罚〔2025〕24号 | 菏泽科腾生物科技有限公司 | 对安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的处罚；对安全设备未进行经常性维护、保养和定期检测的处罚 | 1.安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。（现场环氧乙烷罐顶控制阀未投用）；2.生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测或者检查的。（重大危险源罐区可燃气体报警器未按照要求通电）。决定给予 1.罚款壹万元整；2.罚款壹万元整，分别裁量、合并处罚款贰万元（￥20000）整 的行政处罚。 | 以上事实违反了1.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”、2.《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。” 的规定， 依据 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”；2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；”，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》（裁量细则） 第18号第A档、第19号第A档 的规定 | 曹县应急管理局
23 | 2025.7.31 | 行政许可 | 证书编号：37172113202500005 | 山东创翊能源有限公司 | 危险化学品经营许可 | 办理危险化学品经营许可证 | 山东省危险化学品安全管理办法(省政府令第309号)第十六条：从事危险化学品经营的单位应当依法取得经营许可。危险化学品经营单位有两处以上经营场所的，应当依法分别取得经营许可。 | 曹县应急管理局
24
25
备注：本月本单位无行政强制的行政执法结果信息。
备注：本月本单位无行政强制的行政执法结果信息。