2026年曹县畜牧服务中心兽医实验室试剂、耗材采购公告

各报价单位：

为做好我县重大动物疫病监测、疫情预警工作，严防区域性重大动物疫情发生，保障我县畜牧养殖业健康稳定发展，根据动物疫病监测计划和政府采购相关规定，我单位拟以询价的方式对2026年曹县动物疫病预防控制中心实验室试剂、耗材采购项目进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。请按以下要求于2026年6月2日15:00前将报价文件报送至曹县畜牧服务中心。

- 项目概况

- （一）项目名称：2026年曹县畜牧服务中心实验室试剂、耗材采购。

- （二）项目地点：曹县畜牧服务中心（曹县富民大道商投智谷产业园3号楼10层）。

- （三）评价地点：曹县畜牧服务中心会议室。

- （四）控制价格：小写：130000元。大写：拾叁万元整。

- 询价采购清单

- 见附件。

- 采购相关要求

（一）供应商资格条件要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商具有独立的法人资格，具有动物疫病检测诊断试剂、耗材等销售经营许可证。并提供加盖公章的营业执照复印件，营业执照经营范围包含动物疫病检测诊断试剂、耗材销售等。

3.供应商承诺函（具有独立承担民事责任的能力承诺、具有履行合同所必需的物质和专业技术能力的承诺、供货时间的响应承诺，没有重大违法记录承诺）。

4.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询证明。

（二）报价要求

1.实验耗材询价采购目录中的产品报价均含税费、运费等全部成本费用。

2.供应商应按照询价采购目录中产品，逐一对应进行报价，并将各产品报价汇总，以报价总和，提供评审。（不能更改清单的内容和货物顺序）

3.询价采购目录货物，供应商应注明供货的品牌、货号、原产地等。

4.供应商报价产品包装内数量和规格与询价采购目录不相符的，应按询价目录中的单位和数量，进行折算后报价。

四、询价方式

由曹县畜牧服务中心组织询价小组进行询价评审，该询价项目最高限价13万元，高于最高限价为无效报价。报价截止次日由曹县畜牧服务中心询价采购小组审定资质，符合公告资质要求的最低价中标。询价结果经公告，确认无异议后签订正式合同，中标供应商需在签订合同后十五个工作日内供货。

- 五、其它与本次采购有关的规定

1.产品要求为原厂包装。

2.产品须附生产厂家产品合格证。

3.产品必须满足国家质量标准。

六、递交响应文件截止时间

报价文件装袋密封，并在封口处加盖报价人公章，报价文件只接受现场递交，截止和开标时间为 2026年 6 月2 日15:00时（北京时间）。

- 递交响应文件地点

- 响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封的为无效报价文件。

联系人：葛先生     联系电话：13355302660

- 地  址：曹县畜牧服务中心（曹县富民大道商投智谷产业园3号楼10层）

曹县畜牧服务中心

2026年5月29日

附件1：

2026年曹县动物疫病预防控制中心实验室耗材采购询价项目计划表

| 序号 | 用途 | 物品名称 | 具体描述（货号/原产地/品牌） | 规格 | 单位 | 数量 | 报价/单价（元） | 报价/总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非洲猪瘟病毒检测 | 非洲猪瘟病毒荧光-PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 2 | 通用型病毒核酸提取 | 核酸提取试剂盒 |  | 32/盒 | 盒 | 30 |  |  | 自动 |
| 3 | 禽流感抗体检测 | 禽流感病毒H5亚型（Re-15株）血凝抑制试验抗原 |  | 2ML/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 4 | 禽流感抗体检测 | 禽流感病毒H7亚型（Re-5株）血凝抑制试验抗原 |  | 2ML/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 5 | 禽流感抗体检测 | 禽流感病毒H7亚型（Re-6株）血凝抑制试验抗原 |  | 2ML/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 6 | 禽流感抗体检测 | 禽流感病毒H5亚型（Re-16株）血凝抑制试验抗原 |  | 2ML/瓶 | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 7 | 新城疫抗体检测 | 新城疫血凝抑制实验抗原 |  | 2ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 8 | 禽流感病原检测 | 禽流感通用型（核酸检测荧光PCR）试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 9 | 牛结核检测 | 提纯牛型结核菌素 |  | 50头份/瓶 | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 10 | 口蹄疫3ABC检测 | 非结构蛋白3ABC间接ELISA检测试剂盒 |  | 2*96T | 盒 | 2 |  |  |  |
| 11 | 猪蓝耳抗体检测 | 猪蓝耳抗体检测试剂盒 |  | 2*96T | 盒 | 1 |  |  |  |
| 12 | 新城疫病毒检测 | 新城疫病毒荧光PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 13 | 口蹄疫O型LB-ELISA抗体检测 | 口蹄疫O型LB-ELISA抗体试剂盒 |  | 10*96T | 盒 | 4 |  |  |  |
| 14 | 小反刍竞争抗体试剂盒 | 小反刍竞争ELISA抗体试剂盒 |  | 2*96T | 盒 | 5 |  |  |  |
| 15 | 蓝耳病毒检测 | 蓝耳荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 16 | 炭疽病原检测 | 炭疽荧光PCR检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 17 | 口蹄疫病毒检测 | 口蹄疫荧光PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 6 |  |  |  |
| 18 | 布病抗体检测 | 布病虎红平板凝集抗原 |  | 10ML/瓶 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 19 | 口蹄疫A型LB-ELISA抗体检测 | 口蹄疫A型LB-ELISA抗体试剂盒 |  | 10*96T | 盒 | 1 |  |  |  |
| 20 | 小反刍病毒检测 | 小反刍荧光PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 21 | 猪瘟病毒检测 | 猪瘟病毒荧光PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 22 | 猪瘟抗体检测 | 猪瘟抗体检测试剂盒 |  | 2*96T | 盒 | 2 |  |  |  |
| 23 | 布病病毒检测 | 布病荧光PCR试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 4 |  |  |  |
| 24 | 牛结节性皮肤病检测 | 牛结节性皮肤病检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 25 | 奶牛流感病毒检测 | 奶牛流感病毒检测试剂盒 |  | 50T/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 26 | 口蹄疫病毒南非1型抗体检测 | 口蹄疫病毒南非1型阻断ELISA |  | 2板/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 27 | 口蹄疫病毒南非1型病毒检测 | 口蹄疫病毒南非1型荧光RT-PCR |  | 50T/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 28 | 易耗品 | 自封袋10*15 |  | 100个/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 29 | 易耗品 | 自封袋20*30 |  | 100个/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 30 | 易耗品 | 1.5ML离心管 |  | 500个/包 | 包 | 6 |  |  |  |
| 31 | 易耗品 | 2ML离心管 |  | 500个/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 32 | 易耗品 | 5ML离心管 |  | 200个/包 | 包 | 15 |  |  |  |
| 33 | 易耗品 | 大中号生物医疗垃圾袋（手提） |  | 100个/包 | 包 | 各5包 |  |  |  |
| 34 | 易耗品 | 200UL枪头 |  | 1000个/包 | 包 | 6 |  |  |  |
| 35 | 易耗品 | 300UL枪头 |  | 1000个/包 | 包 | 6 |  |  |  |
| 36 | 易耗品 | 自封袋12*17 |  | 100个/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 37 | 易耗品 | 75%酒精 |  | 500ML/瓶 | 瓶 | 60 |  |  |  |
| 38 | 易耗品 | 乳胶手套 |  | 25副/盒 | 盒 | 40 |  |  |  |
| 39 | 易耗品 | 15ML离心管 |  | 25个/包 | 包 | 50 |  |  |  |
| 40 | 易耗品 | PBS磷酸缓冲液 |  | 2L/包 | 包 | 10 |  |  |  |
| 41 | 易耗品 | 棉签 |  | 1000个/包 | 包 | 20 |  |  |  |
| 42 | 易耗品 | EDTA抗凝管 |  | 100个/包 | 包 | 4 |  |  |  |
| 43 | 易耗品 | 一次性医用无纺布鞋套 |  | 双 | 双 | 100 |  |  |  |
| 44 | 易耗品 | 一次性10ML注射器 |  | 200只/盒 | 盒 | 6 |  |  |  |
| 45 | 抗凝用品 | EDTA.2K抗凝剂 |  | 500ML | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 46 | 消毒用品 | 84消毒液 |  | 500g | 瓶 | 20 |  |  |  |
| 47 | 易耗品 | 一次性5ML注射器 |  | 200只/盒 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 48 | 易耗品 | 一次性外科口罩 |  | 10个/包 | 包 | 60 |  |  |  |
| 49 | 易耗品 | 10ml离心管 |  | 50个/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 50 | 易耗品 | 一次性塑料试管 |  | 12X100 | 500个/盒 | 5 |  |  |  |
| 51 | 易耗品 | 一次性塑料鞋套 |  | 100只/包 | 包 | 30 |  |  |  |
| 52 | 易耗品 | 一次性医用连体防护服 |  | 套 | 套 | 30 |  |  |  |
| 53 | 易耗品 | 一次性头套 |  | 20个/包 | 包 | 50 |  |  |  |
| 54 | 易耗品 | 小生物垃圾袋 |  | 50/包 | 包 | 5 |  |  |  |
| 55 | 废弃物处理桶 | 废弃物处理桶（小点的） |  | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 56 | 消毒 | 0.2%柠檬酸钠消毒（O-P液用） |  | 1升/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 57 | 易耗品 | 一次性血凝反应板 |  | 10片/包 | 包 | 40 |  |  |  |
| 58 | 一次性布病反应板 | 布病反应板 |  | 96孔/张 | 张 | 30 |  |  |  |
| 59 | 0.2八连排 | 0.2八连排 |  | 125条/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |
| 60 | 易耗品 | 一次性医用纺布鞋套 | / | 2只/双 | 双 | 50 |  |  |  |
|  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

# 报价文件

_______（采购人名称）：

我方看到_______________（采购项目名称）的采购询价公告，经详细研究，决定参加该采购项目的采购询价。

1.愿意按照公告采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价总价____ 元全额采购。人民币大写：_____元；人民币小写：_____  元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为一年。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购公告文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价清单

（按照货物清单列表报价，不得改变清单的内容和货物顺序）

报价单位（盖章）：

年   月   日